Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu

Zamawiający:

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ

54-235 Wrocław

Ul. Białowieska 74a

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.2019) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Szczegółowy opis** | **Ilość** | **Jednostka miary** |
| 2. | Kompensator energoelektroniczny | - optymalna kompensacjamocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej , w trybie automatycznym bez konieczności zmian ustawień programowych,  - płynna regulacja  - możliwość indywidualnej kompensacji w każdej fazie - szybki czas reakcji - do 50 μs, odpowiedź całkowita - poniżej 1ms  - zakres napięć AC 400V ( +,- 10%) - odporność na zmiany napięcia sieciowego  -współczynnik kompensacji mocy biernej > 95% - sprawność kompensacji > 97%  Poziom hałasu < 50 dB  - instalacja wisząca  - stopień ochrony IP20 - minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji H147 | 1 | Szt. |

**Termin dostawy:** do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

**Gwarancja:**12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.

Oferowany produkt ma być oryginalny, fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy odpowiednimi przekładnikami prądowymi, a także musi spełniać normy jakościowe i niezbędne certyfikaty.

4. Termin wykonania zamówienia:

do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

5. Osoby upoważnione do kontaktu:

W sprawach merytorycznych: Andrzej Furmańczyk, tel.604586014

W sprawach formalnych: Jadwiga Dul, tel. 609223902 e-mail: jadwiga.dul@neuropsychiatria.com

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2), w zależności od część postępowania.

2) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych).

3) Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym

7) Koszty wizji lokalnej, opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

9. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SP ZOZ, ul. Białowieska 74a, Wrocław

- sekretariat gabinet nr 13 w terminie do dnia : **28.06.2024r. do godz. 14:00**. W zaklejonej kopercie z napisem: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu”

2) Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: **jadwiga.dul@neuropsychiatria.com** jako skan dokumentu – oferty. W tytule wiadomości należy wpisać: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu”

do dnia **28.06.2024r. do godz. 14:00.**

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10. Kryteria oceny ofert:

1) Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

2) Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

11. Zawarcie umowy:

1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia i unieważnienia postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

13. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

14. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki składające się na integralną część Zaproszenia:

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

4) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO